MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

1, RUE CLAUDE GOUDIMEL

25 030 BESANCON CEDEX

 : 03.81.66.57.15

service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

PROCEDURE ADAPTEE

C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Acquisition de 2  APPAREILS DE NIRS MOBILE

Pour plus de précisions, le candidat peut contacter le référent technique, porteur du projet :

Mr Alexandre COMTE

Tél : 03.81.66.89.48
mail : alexandre.comte@univ-fcomte.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES EXIGEES

La plateforme Neuraxess souhaite faire l'acquisition de 2 appareils de NIRS mobile.

Les caractéristiques suivantes devront être respectées :

- Mobilité des dispositifs sans limite de distance avec le point de départ de l'enregistrement

- Possibilité d'utilisation de short channels

- Possibilité de connecter les dispositifs à d'autres (eye tracker, EEG, …) via labstreaminglayer (LSL)

- Possibilité d'hyperscanning

- Minimum 8 sources et 8 détecteurs, avec possibilité d'utiliser jusqu'à au moins 16 sources et 16        détecteurs par utilisateur

- Capteur de mouvements

- Positionnement des électrodes au choix de l'utilisateur selon un système 10-20 ou équivalent

The Platform Neuraxess wants to acquire 2 mobile NIRS devices.

Minimum specifications must be:

- Wearable devices with no limit of distance from the recording start point

- Short channels use possibility

- Possibility to synchronize with other devices (such as eye tracker, EEG, …) using labstreaminglayer (LSL)

- Hyperscanning possibility

- At least 8 transmitters and 8 receivers, with the possibility to extend to at least 16 transmitters and 16 receivers

- Orientation sensor

- Possibility of an optodes positioning according to a 10-20 model (or equivalent)

Date, cachet et signature de l’entreprise :